0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор:	Бобан Тајсић, Горњи Милановац

Објекат:	Вишепородични стамбени објекат на КП бр. 21636/1 КО Горњи Милановац

Врста техничке документације:	Идејно решење (ИДР)

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	Студио Херметик, 1300 каплара 2, Горњи Милановац

Одговорно лице пројектанта:	Ранко Томић

Печат:	Потпис:

Главни пројектант:	Ранко Томић, ДИА

Број лиценце:	300 0537 03

Лични печат:	Потпис:

Број техничке документације:	32/2025

Место и датум:		Горњи Милановац, 19.06.2025.

САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

| 0.1. | Одлука о одређивању главног пројектанта |
| --- | --- |
| 0.3. | Садржај техничке документације |
| 0.4. | Подаци о пројектантима |
| 0.5. | Општи подаци о објекту |

0.1. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/2023) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Идејног решења за изградњу вишепородичног стамбеног објекта – стамбене зграде на КП бр. 21636/1 КО Горњи Милановац, одређује се:

Ранко Томић, ДИА .................................................................. 300 0537 03

Инвеститор:	Бобан Тајсић, Горњи Милановац

Печат:	Потпис:

Место и датум:	Горњи Милановац, 01.06.2025.

0.3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| 0 | ГЛАВНА СВЕСКА | бр: 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр: 1 |

НАПОМЕНА: ОБЕ СВЕСКЕ СУ СПАКОВАНЕ У ЈЕДАН ПДФ ФАЈЛ.

- 0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

- 0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант:	Студио Херметик, 1300 каплара 2, Горњи Милановац

Главни пројектант:	Ранко Томић, ДИА

Број лиценце:	300 0537 03

Лични печат:	Потпис:

- 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант:	Студио Херметик, 1300 каплара 2, Горњи Милановац

Одговорни пројектант:	Ранко Томић, ДИА

Број лиценце:	300 0537 03

Лични печат:	Потпис:

0.5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | слободностојећи објекат |  |
| --- | --- | --- |
| категорија објекта: | А |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: |
|  | 100% | 112221 – издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана, као што су стамбени блокови, куће са апартманима и сл. у којима су станови намењени за стално становање или за повремени до 2.000m2 и П+4+Пк (ПС). |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | План генералне регулације за насељено место Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 18/2013, 17/2017 и 4/2023). |  |
| место: | Горњи Милановац, општина Горњи Милановац |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина: | 21636/1 КО Горњи Милановац |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: | 21635/8 КО Горњи Милановац |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | 21635/8 КО Горњи Милановац – улица Милутина Луковића |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |
| прикључак на водоводну мрежу |  | Потребан. |
| прикључак на канализациону мрежу |  | Потребан. |
| прикључак на НН мрежу |  | Потребан. |
| прикључак на телекомуникациону мрежу |  | Потребан. |
| прикључак на гасоводну мрежу |  | Потребан. |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| Димензије објекта: | Укупна површина парцеле: | 1.204 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Укупна БРГП надземно: | 1.005,54 m2 |
|  | Укупна БРУТО изграђена површина: | 1.005,54 m2 |
|  | Укупна НЕТО површина затворених просторија: | 741,80 m2 |
|  | Укупна НЕТО површина отворених простора: | 77,51 m2 |
|  | Укупна НЕТО површина: | 819,31 m2 |
|  | Површина земљишта под објектима/заузетост | 229,02 m2 / 19,02% |
|  | Спратност (надземних и подземних етажа): | П+3 |
|  | Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: | Слеме: +15,68 / 337,98 |
|  | Апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.): | ±0,00 = 322,30 |
|  | Спратна висина: | 300cm (конструктивна) |
|  | Број функционалних јединица/станова након извођења радова: | 15 |
|  | Број паркинг места: | 16 (на отвореном) |
| Материјализ. објекта: | Материјализација фасаде: | Демит фасада |
|  | Оријентација слемена: | Северозапад-југоисток |
|  | Нагиб крова: | 35° |
|  | Материјализација крова: | Лимени цреп |
| Друге карактеристике објекта: |  |  |
| Предрачунска вредност: | Приближна: | 80.000.000,00 динара |

1 – ПРОЈЕКАТ

АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	Бобан Тајсић, Горњи Милановац

Објекат:	Вишепородични стамбени објекат на КП бр. 21636/1 КО Горњи Милановац

Врста техничке документације:	Идејно решење (ИДР)

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	Студио Херметик, 1300 каплара 2, Горњи Милановац

Одговорно лице пројектанта:	Ранко Томић

Печат:	Потпис:

Одговорни пројектант:	Ранко Томић, ДИА

Број лиценце:	300 0537 03

Лични печат:	Потпис:

Број техничке документације:	32/2025

Место и датум:		Горњи Милановац, 19.06.2025.

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Пројекат архитектуре

- Одлука и решење о одређивању одговорног пројектанта

- Текстуална документација

- Технички опис

- Потребни комунални капацитет

- Нумеричка документација

  - Приказ површина објеката

- Графичка документација

  - Ситуациони план

  - Основа приземља

  - Основа спрата 1-3

  - Основа крова

  - Пресеци

  - Фасаде

I. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/2023) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Идејног решења за изградњу вишепородичног стамбеног објекта – стамбене зграде на КП бр. 21636/1 КО Горњи Милановац, одређује се:

Ранко Томић, ДИА .................................................................. 300 0537 03

Пројектант:	Студио Херметик, 1300 каплара 2, Горњи Милановац

Одговорно лице/заступник:	Ранко Томић, власник

Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	32/2025

Место и датум:		Горњи Милановац, 19.06.2025.

II. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

II.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Површина парцеле је 12,04а и у целости припада инвеститору. Терен је скоро у потпуности раван. На парцели нема објеката. Пројектом је предвиђена градња вишепородичног стамбеног објекта – стамбене зграде  са 15 станова, спратности П+3.

Организација простора

Главни улаз у зграду је на источној страни, у нивоу приземља. У приземљу се налазе улазни ветробран, заједничко степениште, просторија за одржавање зграде и три стана. Изнад приземља се налазе три типска спрата, сваки са по четири стана. Изнад станова је тавански простор који ће користити станари.

Под приземља је нивелисан према терену, тако да се налази на приближно 60cm изнад нивоа тла. Конструктивна спратна висина је 300cm, како је приказано у пресецима.

Материјализација

Конструктивни склоп је масивни, с тим да су зидови темеља од бетонских блокова; темељи су тракасти армиранобетонски. Подна плоча на тлу је пуна армиранобетонска, а међуспратне конструкције изнад затворених просторија су изведене као ферт таванице. Носећи зидови изнад земље су од глинених блокова, са потребним сеизмичким укрућењима од АБ, изнутра омалтерисани, а споља обложени ламперијом и демит фасадом. Кровна конструкција је од дрвених греда и рогова; кров је покривен лименим црепом.

Предвиђене су потребне хидроизолације подрумских подова на земљи, као и топлотна изолација, у складу с прописима.

Столарија је PVC шестокоморна, устакљена трослојним стаклопакетом од нискоемисионог стакла, са испуном од аргона. Олуци су од пластифицираног челичног лима.

На згради су планиране инсталације гаса, електричне енергије, водовода и канализације. Грејање на гас или на електричну енергију (топлотна пумпа).

Саставио: Ранко Томић, ДИА

II.2. КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТ

| Потребни комунални капацитет | Електрична енергија: | Стандардни прикључак за сваки стан – трофазни 25А, максимална снага 17,80kW. |
| --- | --- | --- |
|  | Вода и канализација: | Очекивана највећа потрошња санитарне воде до 9,0 l/sec, потребна и унутрашња хидрантска мрежа. |
|  | Смеће: | Три контејнера од 1.1m3, у складу са условима ЈКП Горњи Милановац, биће постављени на делу парцеле до улице, на за то предвиђеном бетонираном простору. |

III. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

III.1. ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

Приземље:

| РБ | Назив | Намена | Површина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветробран | заједничка | 5,40 |
| 2 | Степениште | заједничка | 17,36 |
| 3 | Хигијена | заједничка | 4,25 |
| 4 | Стан 1 | приватан стан | 57,37 |
| 5 | Стан 2 | приватан стан | 34,28 |
| 6 | Стан 3 | приватан стан | 64,95 |
|  | УКУПНО |  | 183,61 |

Спратови 1-3:

| РБ | Назив | Намена | Површина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степениште | заједничка | 25,62 |
| 2 | Стан 4/8/12 | приватан стан | 62,90 |
| 3 | Стан 5/9/13 | приватан стан | 31,07 |
| 4 | Стан 6/10/14 | приватан стан | 31,07 |
| 5 | Стан 7/11/15 | приватан стан | 61,24 |
|  | УКУПНО |  | 211,90 |

НЕТО УКУПНО: 183,61+3*211,90=819,31m2

БРГП: 229,02+3*258,84=1.005,54m2

IV. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА